## Информация ОАО «БЭМЗ»,

осуществляющего деятельность в сфере

теплоснабжения и  оказания услуг по передаче тепловой энергии

1.  Структура  полезного отпуска  теплоэнергии   по ОАО «БЭМЗ»:

| №п/п | Показатели | Ед. измер. | Факт 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка - всего | Г/кал. | 68689 |
| 2. | Потери на собственные нужды котельной | Г/кал | 1642 |
| 3. | Отпуск в сеть | Г/кал | 67047 |
| 4. | Потери в тепловых сетях | Г/кал | 2070 |
| 5. | Полезный отпуск | Г/кал | 64977 |
|  | Всего | Г/кал | 68689 |
| 6. | Норма расхода условного топлива | кг/Гкал | 158,57 |
| 7. | Норма расхода газа | куб.м./Гкал | 137,4 |
| 8. | Расход газа | тыс/куб.м | 9438,5 |
| 9. | Удельная норма расхода электроэнергии | квт/час/Гкал | 56,8 |
| 10. | Расход электроэнергии | тыс.квт. | 3900 |
| 11. | Расход воды, всего | тыс.куб.м. | 293 |
|  | в т.ч.: - техническая вода | тыс.куб.м. | 57 |
|  | - артезианская вода | тыс.куб.м. | 236 |

2. Структура полезного отпуска теплоэнергии по группам  и категориям потребителей ОАО «БЭМЗ»:

|  | Объём отпуска теплоэнергии за 2011г., тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  |  | по приборам учета | определенный расчетным методом |
| Население и исполнители коммунальных услуг, всего: | 17,031 | 4,407 | 12,625 |
| - на нужды отопления | 10,598 | 2,342 | 8,256 |
| - на нужды горячего водоснабжения | 6,433 | 2,064 | 4,369 |
| Бюджетные организации, всего: | 5,445 | 2,793 | 2,652 |
| - финансируемые за счет средств федерального бюджета | 1,107 |  | 1,107 |
| - финансируемые за счет средств местных бюджетов | 4,337 | 2,793 | 1,544 |
| Прочие потребители | 1,151 |  | 1,151 |
| Собственные и производственные нужды | 45,062 |  | 45,062 |
| Полезный отпуск - всего | 68,689 | 7,200 | 61,489 |

3. Технологические характеристики котельной:

- закрытая  система теплоснабжения,

- способ прокладки тепловых сетей -  надземный на низких и высоких опорах, подземный в непроходных каналах;

- вид тепловой энергии, отпускаемой потребителям - горячая вода

- температурный график тепловой сети:

отопление – 130-70оС; 95-70оС;

горячая вода – 60-50оС;

давление пара на технологические нужды 3,5 МПа,  температура 145оС;

- Установленные котлы:

| Марка установленного котла | Вид топлива | Производительность |  | Кол-во (шт.) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальная | Максим. по режимным картам |  |  |
| ДКВР – 10/13 ДКВР – 10/13 ДКВР – 10/13 ДКВР – 10/13 | #### Природный #### газ | 6,0 Гкал/ч 6,0 Гкал/ч 6,0 Гкал/ч 6,0 Гкал/ч | 5,685 Гкал/ч 5,152 Гкал/ч 5,042 Гкал/ч 5,446 Гкал/ч | 1 1 1 1 | Водогрейный |
| ДЕ – 25/14 ДЕ – 25/14 |  | 25,0 т/ч 25,0 т/ч | 19,03 т/ч 19,28 т/ч | 1 1 | Паровой |

Примечание: удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию      в 2011г. – 158,57 кг у.т./Гкал

6) Установлены приборы учета потребленного природного газа, электроэнергии, воды.

Учет отпуска тепловой энергии в котельной отсутствует.

4. Основные потребительские характеристики:

Количество аварий на системах теплоснабжения  за 2011г. – нет.

Объём недопоставленной в результате аварий  теплоэнергии – нет.

5. Инвестиционная программа  на 2011г. не разрабатывалась.

6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа    к услугам теплоснабжения.

Резерв мощности теплоснабжения:

- по отоплению – отсутствует;

- по горячему водоснабжению – имеется.

Заявки на подключение к системам теплоснабжения отсутствуют.

7. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги

( тепловая энергия):

Тариф на тепловую энергию (отопление, горячее водоснабжение) – 970,90руб/Гкал утвержден Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 17.12.2010г. № 26/2-т; срок действия: с 01 января 2011г. по 01 июля 2012г.

8.  Перечень потребителей тепловой энергии ОАО «БЭМЗ» в 2011 году:

| № п/п | Наименование предприятия потребителя, юридический адрес | Объем поставленной теплоэнергии тыс.Гкал | Отпускной тариф на тепловую энергию без НДС (руб./Гкал) | В т.ч. размер платы за услуги по передаче теплоэнергии без НДС (руб. /Гкал) | Номер договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «МКС-Брянск» 241013, г.Брянск, ул. Молодой Гвардии,18 | 2011г.- 12,625 | 970-90 | 40-60 | № 29-р от 14.05.10г. |
| 2 | МУП «Жилспецсервис» г.Брянска 241023, г.Брянск, ул. Объездная,14 | 2011г.- 4,407 | 970-90 | 40-60 | №142/379 от 01.08.06г. |
| 3 | ОУО г. Брянска по Бежицкому р-ну 241035, г.Брянск, ул. Комсомольская,4 | 2011г.- 2,082 | 970-90 | 40-60 | № 142/1 от 30.09.02 г |
| 4 | ГБУЗ «Брянская обл. детская психиатр. больница» 241035, г.Брянск, ул. Вокзальная, 160 | 2011г.- 0,712 | 970-90 | 40-60 | Гос. контракт № 175/212 от 14.01.11г. |
| 5 | ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 3» 241017, г.Брянск, ул.Вокзальная,132, | 2011г.- 1,544 | 970-90 | 40-60 | Гос. контракт № 175/229 от 01.09.11 г. |
| 6 | ГУ «1 ОФПС» по Брянской области (ПЧ-12) 241007, г.Брянск, ул. Дуки,59 | 2011г.- 1,107 | 970-90 | 40-60 | Гос. контракт № 175/208 от 29.09.10г.г. |
| 7 | ООО «Созвездие 2» 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная,150 | 2011г.- 0,021 | 970-90 | 40-60 | №142/90 от 01.07.08г. |
| 8 | ОАО «БСКБ» 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная,136 | 2011г.- 0,387 | 970-90 | 40-60 | №142/27 от 01.01.02г. |
| 9 | ООО «Меркурий», маг. №11,12,14 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная, 122 | 2011г.- 0,021 | 970-90 | 40-60 | № 175/222 от 01.07.11г. |
| 10 | ОАО «Брянское ППЖТ» 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная, 128 | 2011г.- 0,471 | 970-90 | 40-60 | №142/473 от 1.10.98г. |
| 11 | ООО ФК «Динамо-Брянск» 241000, г.Брянск, пер. 2-ой Советский, 9а | 2011г.- 0,232 | 970-90 | 40-60 | №142/257 от 01.03.09г. |
| 12 | МРО «Брянский Библейский колледж евангельских христиан-баптистов» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 170 | 2011г.-0,003 | 970-90 | 40-60 | № 175/224 от 01.07.11г. |
| 13 | ООО «Эвита» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 170 | 2011г.-0,003 | 970-90 | 40-60 | № 175/223 от 01.07.11г. |
| 14 | ООО «Эверест» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 170 | 2011г.-0,004 | 970-90 | 40-60 | № 175/225 от 01.07.11г. |
| 15 | ИП Головкина С.О. 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 170 | 2011г.-0,003 | 970-90 | 40-60 | № 175/226 от 01.07.11г. |
| 16 | МУП Брянский город водоканал» КНС «Отрадное» 241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, 66 | 2011г.-0,006 | 970-90 | 40-60 | № 175/238 от 15.12.11г. |
|  | Итого: | 2011г. -23,627 |  |  |  |