## Информация ОАО «БЭМЗ»,

осуществляющего деятельность в сфере

холодного водоснабжения

1.  Производственная программа ОАО «БЭМЗ»:

| № п/п | Наименование производственных показателей | Един. измер. | Факт 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3 | 400,935 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м3 | - |
| 3 | Получено воды со стороны | тыс.м3 | - |
| 4 | Подано в сеть | тыс.м3 | 400,935 |
| 5 | в т.ч. своими насосами | тыс.м3 | 400,935 |
| 6 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.м3 | 319,878 |
| 7 | Реализовано воды сторонним потребителям | тыс.м3 | 81,057 |
| 8 | в т.ч. по приборам учета | тыс.м3 | 2,84 |

2. Объем питьевой воды, реализованной сторонним потребителям в 2011г.:

тыс.м3

| Всего | Населению (через управляющие компании) | Бюджетным организациям | Прочим |
| --- | --- | --- | --- |
| 81,057 | 77,507 | 2,84 | 0,71 |

3. Добыча  и контроль качества пресных подземных вод.

Описание технологического цикла водоснабжения.

Лицензия на право пользования недрами БРН 00 242 ВЭ от 27.07.2011г.

Срок окончания действия лицензии: 01.01.2034г.

Согласно условий лицензии вода должна расходоваться на хозяйственно-питьевые нужды предприятия и населения жилого микрорайона «Вокзальный».

Предприятие своевременно представляет сведения в Московско-Окское бассейновое водное управление по Брянской области:

- ежегодную государственную статотчетность по форме 2-ТП (водхоз);

- ежеквартальную статотчетность по количеству забранной воды.

Ежеквартально проводятся контроль качества пресных подземных вод в соответствии с договором  ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области от 14.07.2005г. № 459.

Образцы питьевой  воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют нормативным согласно СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водоснабжение сторонних потребителей и предприятия осуществляется от двух артезианских скважин, укомплектованных насосами ЭЦВ-10-63 произво-дительностью каждого 63м³ и общей установленной мощностью 64кВт. Установлены два сетевых насоса по 32 кВт.

Учет количества забранной воды ведется по водоизмерительным устройствам ВСХ-80.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном  представлении -5742п\м.

Режим работы круглосуточный.

Сторонним потребителям холодная (питьевая) вода отпускается на основании договоров.

4. Основные потребительские характеристики:

Количество аварий на системах холодного водоснабжения  за 2011г. – нет.

Объём недопоставленной в результате аварий  холодной воды – нет.

5. Инвестиционная программа  на 2011г. не разрабатывалась.

6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа   к услугам холодного водоснабжения.

Резерв мощности системы холодного водоснабжения отсутствует.

Заявки на подключение к системам холодного водоснабжения отсутствует.

7. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги

(холодное водоснабжение)

Тариф на услуги холодного водоснабжения – 6,30руб/куб.м. утвержден приказом Комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от  30.11..2010г. № 21/5-вк; срок действия: с 01 января 2011г. по 01 июля 2012г.

# 8. Перечень сторонних потребителей холодной  воды  ОАО «БЭМЗ».

| № п/п | Наименование предприятия потребителя, юридический адрес | Объем поставленной холодной воды в 2011г. тыс. м3 | ## Номер договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | ООО «МКС-Брянск» 241013, г.Брянск, ул. Молодой Гвардии,18 | 18,307 | № 30-р от 14.05.10г. |
| 2 | МУП «Жилспецсервис» г.Брянска 241023, г.Брянск, ул. Объездная,14 | 59,2 | №142/380 от 01.08.06г. |
| 3 | ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области» (ПЧ-12) 241007, г.Брянск, ул. Дуки,59 | 2,84 | Государственный контракт № 175/208 от 29.09.10г. |
| 4 | ОАО «БСКБ» 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная,136 | 0,59 | №142/27 от 01.01.02г. |
| 5 | ООО «Созвездие 2» 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная,150 | 0,12 | №142/90 от 01.07.08г. |
|  | Итого: | 81,057 |  |