## Информация ОАО «БЭМЗ»

субъекта розничного рынка электрической энергии

в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии

1. Баланс электрической энергии за 2012год:

| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Электроэнергия, тыс. кВт•ч |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть | 18919,646 | 18919,646 |  |  |  |
| Потери в электрической сети, в т. ч. относимые на: | 736,079 |  |  |  |  |
| - собственное потребление | 409,275 | 409,275 |  |  |  |
| - передачу сторонним потребителям | 326,804 |  |  | 320,916 | 5,888 |
| Относительные потери, % | 4,36 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 18127,935 |  |  |  |  |
| - собственное потребление | 9743,174 | 9743,174 |  |  |  |
| - передача сторонним потребителям | 8384,761 |  |  | 8218,035 | 166,726 |
| Мощность, МВт |  |  |  |  |  |
| Величина заявленной мощности, в т.ч.: | 4,892 |  |  |  |  |
| - собственное потребление | 3,6 |  |  |  |  |
| - сторонних потребителей | 1,292 |  |  | 1,06 | 0,232 |

2. Сведения о техническом состоянии электрических сетей:

Количество аварийных  ограничений (отключений) за 2012г. – нет.

Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений)                  электрической энергии  за 2012г.– нет.

3. Сведения об общей пропускной способности электрической сети:

Текущий резерв мощности для присоединения потребителей - 1,5 МВт.

Планируемый резерв мощности на  2013г. – 1,5МВт.

4. Инвестиционная программа в части расширения пропускной способности и         увеличения резерва для присоединения потребителей электрической энергии на 2012-2013г.г. не планировалась в связи с отсутствием технической необходимости.

Ограничений мощности по сетям ОАО «БЭМЗ» в связи с ремонтными работами в  2012году не было.

- ПЕРЕЧЕНЬ сторонних потребителей  и  субабонентов электрической энергии ОАО «БЭМЗ» в 2012г.:

| Наименование предприятия, юридический адрес | Объём передаваемой электроэнергии, 2012г. (факт) кВт.час | Уровень напря- жения | Величина заявленной мощности стороннего потребителя, МВт | №, дата договора электроснабжения между потребителем и поставщиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» г. Брянск, ул. 3 июля, д.27 | 7938313 | СН-II | 0,9 | №40134860/ 4632001434 от 01.01.10г. |
| ПК Гаражное общество «Отрадное» 241017, ул. Ново-Советская | 44550 | НН | 0,02 | № Э 7 от 16.01.08г. |
| ООО «Сервисстрой» 241017, г. Брянск, ул. Ново-советская, 64 | 164567 | СН-II | 0,08 | № Э 2 от 03.05.07г. |
| ОАО «БСКБ» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная,136 | 75620 | НН | 0,15 | № Э 1 от 03.05.07г. |
| НП ФК «Динамо-Брянск» 241000, г. Брянск, бульвар Гагарина стадион «Динамо» | 16448 | НН | 0,04 | № Э 6 от 08.10.07г. |
| ООО «Тимберс» 241517, Брянская обл., Брянский р-он, п. Фокинское лесничество, 30 | 115155 | СН-II | 0,08 | № Э 4 от 09.01.07г. |
| ООО «Брянсксоюзпечать» (киоск) | 968 | НН | 0,002 | № Э 5 от 13.08.07г. |
| Итого: | 8355621 |  | 1,272 |  |
| ФГКУ «1 ОФПС» по Брянской области 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 59 (пожарная часть) | 29140 | НН | 0,02 | Гос. контракт №175/241 от 01.01.12г. |
| Всего: | 8384761 |  | 1,292 |  |

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2012г. для ОАО БЭМЗ»  утверждены

Постановлением комитета государственного  регулирования тарифов Брянской области

от 28.04.2011г. № 9/2-э; от 28.12.2011г. № 37/9-э.

6. Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП  в условных единицах в зависимости  от протяженности,

напряжения, конструктивного использования и материала опор.

|  | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | у/100км | км | у |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100 |
| ВЛЭП | 110-150 | 1 | дерево | 180 |  |  |
|  |  |  | металл | 160 |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 130 |  |  |
|  |  | 2 | металл | 190 | 0,08 | 0,152 |
|  |  |  | ж/бетон | 160 |  |  |
| КЛЭП | 110 | - | - | 2300 |  |  |
| ВН, всего |  |  |  |  |  | 0,152 |
| ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  |  |
|  |  |  | металл | 140 |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 120 |  |  |
|  |  | 2 | металл | 180 |  |  |
|  |  |  | ж/бетон | 150 |  |  |
| КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 |  |  |
| СН 1, всего |  |  |  |  |  |  |
| ВЛЭП | 1 - 20 | - | дерево | 160 |  |  |
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  |  |
|  |  |  | ж/бетон, металл | 110 |  |  |
| КЛЭП | 3 - 10 | - | - | 350 | 1,7822 | 6,2377 |
| СН 2, всего |  |  |  |  |  | 6,2377 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  |  |
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  |  |
|  |  |  | ж/бетон, металл | 150 | 0,98 | 1,47 |
| КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 9,445 | 25,5 |
| НН, всего |  |  |  |  |  | 26,97 |

7. Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП),

комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и

распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах.

| п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 |
| 1 | Подстанция | П/ст | 110 - 150 | 105 | 1 | 105 |
|  |  |  | 35 | 75 |  |  |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 110 - 150 | 7,8 | 2 | 15,6 |
|  |  |  | 35 | 2,1 |  |  |
|  |  |  | 1 - 20 | 1,0 | 2 | 2 |
| 3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 26 |  |  |
|  |  |  | 35 | 11 |  |  |
|  |  |  | 1 - 20 | 5,5 |  |  |
| 4 | Масляный выключатель | - " - | 110 - 150 | 14 |  |  |
|  |  |  | 35 | 6,4 |  |  |
|  |  |  | 1 - 20 | 3,1 | 83 | 257,3 |
| 5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 110 - 150 | 9,5 | 4 | 38 |
|  |  |  | 35 | 4,7 |  |  |
| 6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2,3 | 15 | 34,5 |
| 7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 |  |  |
| 8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2,4 | 38,71 | 92,9 |
|  |  |  | 1 - 20 | 2,4 |  |  |
| 10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2,5 |  |  |
| 11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2,3 | 14 | 32,2 |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 8 | 24 |
| 13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3,5 |  |  |
| 14. | Итого |  | ВН | - | - | 158,6 |
|  |  |  | СН | - | - | - |
|  |  |  | НН | - | - | 442,9 |

8. Список абонентов, которым ОАО «БЭМЗ» осуществляет передачу электрической энергии

| Наименование абонента | Юридический и фактический адрес | Ф.И.О., должность руководителя, контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| «МРСК Центра» | 241050г. Брянск, ул. Советская,35 | Заместитель генерального директора-директор филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» Зотин О.А., тел. 74-09-42 |
| ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области» | 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 59 | Начальник ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области» Прокопчук В.Н., тел. 91-22-08 |

В связи с договором № 14-ТЭ-07/БЭМЗ от 1.01.07г. между ОАО «БЭМЗ» и ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» осуществляется передача электрической энергии следующим сторонним потребителям:

| Наименование потребителя | Юридический и фактический адрес, телефон | №, дата договора Потребителя с «МРСК Центра» | Ф.И.О., должность руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК «Гаражное общество «Отрадное» | 241017, г. Брянск, ул. Ново-Советская | № Э 7 от 16.01.08г. | Председатель ГО Адылин В.П. |
| ООО «Сервисстрой» | 241017, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 64, тел. 60-63-07 | № Э 2 от 03.05.07г. | Директор Иваничкин Н.Н. |
| ОАО «БСКБ» | 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная,136, тел. 53-16-82 | № Э 1 от 03.05.07г. | Генеральный директор Погорельцев А.Н. |
| НП «ФК «Динамо-Брянск» | 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина стадион «Динамо», тел. 66-28-18 | № Э 6 от 08.10.07г. | Исполнительный директор Митт Д.Ю. |
| ООО «Тимберс» | 241517, Брянская обл., Брянский р-он, п. Фокинское лесничество, 30 тел. 66-04-42 | № Э 4 от 09.01.07г. | Генеральный директор Лемешев А.В. |
| ООО «Брянсксоюзпечать» (киоск) | 241047, г.Брянск, ул.Тельмана 68/2 тел. 73-02-65 | № Э 5 от 13.08.07г. | Генеральный директор Скрипицын |

Главный энергетик                                                                            Д.Д.Лопатин