## Информация ОАО «БЭМЗ»

субъекта розничного рынка электрической энергии

в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии

1. Баланс электрической энергии за 2011год:

| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Электроэнергия, тыс. кВт•ч |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть | 20 791,610 | 20791,610 |  |  |  |
| Потери в электрической сети, в т. ч. относимые на: | 609,500 |  |  |  |  |
| - собственное потребление | 272,370 | 272,370 |  |  |  |
| - передачу сторонним потребителям | 337,130 |  |  | 332,546 | 4,584 |
| Относительные потери, % | 3,02 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 20182,110 |  |  |  |  |
| - собственное потребление | 9018,872 | 9018,872 |  |  |  |
| - передача сторонним потребителям | 11163,238 |  |  | 11011,448 | 151,790 |
| Мощность, МВт |  |  |  |  |  |
| Величина заявленной мощности, в т.ч.: | 4,892 |  |  |  |  |
| - собственное потребление | 3,6 |  |  |  |  |
| - сторонних потребителей | 1,292 |  |  | 1,06 | 0,232 |

2. Сведения о техническом состоянии электрических сетей:

Количество аварийных  ограничений (отключений) за 2011г. – нет.

Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений)  электрической энергии – нет.

3. Сведения об общей пропускной способности электрической сети:

Текущий резерв мощности для присоединения потребителей - 1,5 МВт.

Планируемый резерв мощности на  2012г. – 1,5МВт.

4. Инвестиционная программа в части расширения пропускной способности и увеличения резерва для присоединения потребителей электрической энергии на 2011-2012г.г. не планировалась в связи с отсутствием технической необходимости.

Ограничений мощности по сетям ОАО «БЭМЗ» в связи с ремонтными работами в 2012 году не планируется.

5.  ПЕРЕЧЕНЬ сторонних потребителей  и  субабонентов электрической энергии ОАО «БЭМЗ»

| Наименование предприятия, юридический адрес | Объём передаваемой электроэнергии, 2011г. (факт) кВт.час | Уровень напря- жения | Величина заявленной мощности стороннего потребителя, МВт | №, дата договора электроснабжения между потребителем и поставщиком | Наименование организации- поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторонние потребители |  |  |  |  |  |
| ООО «СтройЭксперт» г. Брянск, ул. Дуки ,78 | 10746250 | СН-II | 0,9 | № 40134860/4632001434 от 01.01.10г. | ОАО «Брянскэнерго» |
| ПК Гаражное общество «Отрадное» 241017, ул. Ново-Советская | 31450 | НН | 0,02 | № Э 7 от 16.01.08г. | ОАО «Брянскэнергосбыт» |
| ООО «Сервисстрой» 241017, г. Брянск, ул. Ново-советская, 64 | 166738 | СН-II | 0,08 | № Э 2 от 03.05.07г. |  |
| ОАО «БСКБ» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная,136 | 61540 | НН | 0,15 | № Э 1 от 03.05.07г. |  |
| ООО ФК «Динамо-Брянск» 241000, г. Брянск, бульвар Гагарина стадион «Динамо» | 22792 | НН | 0,04 | № Э 6 от 08.10.07г. |  |
| ООО «Тимберс» 241517, Брянская обл., Брянский р-он, п. Фокинское лесничество, 30 | 98460 | СН-II | 0,08 | № Э 4 от 09.01.07г. |  |
| ООО «Брянсксоюзпечать» (киоск) | 1680 | НН | 0,002 | № Э 5 от 13.08.07г. |  |
| Итого: | 11128910 |  | 1,272 |  |  |
| Субабоненты |  |  |  |  |  |
| ФГКУ «1 ОФПС» по Брянской области 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 59 (пожарная часть) | 34328 | НН | 0,02 | Гос. контракт №175/208 от 29.09.10г. №175/241 от 01.01.12г. | ОАО «БЭМЗ» |
| Всего: | 11163238 |  | 1,292 |  |  |

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ОАО БЭМЗ»  утверждены Постановлением комитета государственного  регулирования тарифов Брянской области   от 29.12.2010г. № 33/3-э;   от  09.02.2011г. №3/3-э; от 28.04.2011г. № 9/2-э

6. Перечень существенных условий договора по каждому стороннему потребителю,

присоединённому к сетям ОАО «БЭМЗ»

| № п/п | Источник питания |  | Класс напряжения фактический, кВ | Класс напряжения по тарифу, кВ | Наименование потребителя | Наименование объекта потребителя | Группа потребителя по тарифу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПС (ГП) | Наименование присоединения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Потребители-юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ТП №7, ТП №17 ОАО «БЭМЗ» | ТП№7-магистральный шипопровод (ШМА), ТП №17- ВУ в корпусе №12 | 0,4кВ | НН | ОАО «БСКБ» | Опытный цех Корпус №12 | тариф для прочих потребителей |
| 1.2. | ТП №17 ОАО «БЭМЗ» | ЩРС №5 корпус №46 | 0,4кВ | НН | ООО ФК «Динамо-Брянск» | Спортивный комплекс «Волна» |  |
| 1.3. | ТП №10 ОАО «БЭМЗ» п.Шибенец | РУ 0,4кВ рубильник РПЦ-34 | 6кВ | СН 2 | ООО «Тимберс» | Производственная база |  |
| 1.4. | ТП №7 ОАО «БЭМЗ» | ВУ (ШС-0,4кВ) | 0,4кВ | НН | ООО «Брянсксоюзпечать» | Киоск |  |
| 1.5. | ГПП 110/6кВ ОАО «БЭМЗ» | РУ 6кВ ГПП 110/6кВ | 6кВ | СН 2 | ООО «Сервисстрой» | Производственная база |  |
| 1.6. | ТП-18 ОАО «БЭМЗ» | РУ-0,4кВ ТП-18 ОАО «БЭМЗ» | 0,4 кВ | НН | ПК Гаражное общество «Отрадное» | Гаражи | тариф для населения |
| 1.7. | ГПП 110/6кВ ОАО «БЭМЗ | РУ 6кВ ГПП 110/6кВ | 6кВ | - | ООО «СтройЭксперт» | Фидер 614, 642 (м-он «Вокзальный») | тариф для населения |

7. Плановый объем передаваемой электроэнергии и стоимости услуг

с учетом величины заявленной мощности  на 2012 год

| ### Наименование, единица измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск сторонним потребителям, тыс.кВтч | 950,3 | 960,94 | 930,39 | 910,72 | 879,39 | 829,39 | 810,39 | 803,75 | 940,65 | 950,98 | 970,53 | 980,59 | 10918,0 |
| НВВ на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВт в месяц | 50454,99 | 51020,18 | 49397,87 | 48353,44 | 46690,37 | 44035,67 | 46899,30 | 46514,74 | 54437,66 | 55035,30 | 56166,61 | 56748,89 | 605755,04 |
| Ставка на оплату потерь, руб./МВт в месяц | 53,09 | 53,09 | 53,09 | 53,09 | 53,09 | 53,09 | 57,87 | 57,87 | 57,87 | 57,87 | 57,87 | 57,87 |  |
| Заявленная мощность, МВт | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| НВВ на содержание сетей, руб./МВт в месяц | 93939,17 | 93939,17 | 93939,17 | 93939,17 | 93939,17 | 93939,17 | 102393,69 | 102393,69 | 102393,69 | 102393,69 | 102393,69 | 102393,69 | 1177997,15 |
| Ставка на содержание сетей, руб./МВт в месяц | 72708,33 | 72708,33 | 72708,33 | 72708,33 | 72708,33 | 72708,33 | 79252,08 | 79252,08 | 79252,08 | 79252,08 | 79252,08 | 79252,08 |  |